NBC 105:2025 Equivalent Static Seismic Coefficient Summary

T (s): 0.667

Ch(T): 2.25

C(T): 0.788

Cv: 0.233

Cs(T): 0.158

Cd ULS: 0.1313

Cd SLS: 0.126

Allowable drift ULS: 0.00625

Allowable drift SLS: 0.006

Allowable displacement ULS (mm): 85.57

Allowable displacement SLS (mm): 82.14